Παράρτημα Α: Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

| Α/α | Περιγραφή Είδους | Τεμάχια | Τιμή ανά τεμάχιο πλέον ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ετήσια Συντήρηση φορητού πυροσβεστήρα σκόνης ABC 6kg | 103 |  |
| 2 | Ετήσια Συντήρηση φορητού πυροσβεστήρας CO2 5kg | 18 |  |
| 3 | Ετήσια Συντήρηση τροχήλατου πυροσβεστήρα CO2 12kg | 1 |  |
| 4 | Ετήσια Συντήρηση φορητού πυροσβεστήρα σκόνης ABC 12kg | 9 |  |
| 5 | Ετήσια Συντήρηση φορητού πυροσβεστήρα σκόνης ABC 2kg | 1 |  |
| 6 | Ετήσια Συντήρηση τροχήλατου πυροσβεστήρα σκόνης ABC 50kg | 1 |  |
| 7 | Ετήσια Συντήρηση τροχήλατου πυροσβεστήρα σκόνης ABC 25kg | 2 |  |
| 8 | Ετήσια Συντήρηση τροχήλατου πυροσβεστήρα CΟ2 10kg | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |
| Επιπλέον υλικά και εργασίες: |  |  |  |
| Α/α | Περιγραφή Είδους | Τεμάχια | Τιμή ανά τεμάχιο πλέον ΦΠΑ |
| 1 | Σκόνη πυρόσβεσης kg |  |  |
| 2 | Διοξείδιο του άνθρακα Kg |  |  |
| 3 | Κλείστρο πυροσβεστήρα σκόνης 6-12κιλων | 1 |  |
| 4 | Κλείστρο πυροσβεστήρα CO2 | 1 |  |
| 5 | Ιμάντας συγκράτησης λάστιχου | 1 |  |
| 6 | Μανόμετρο πυροσβεστήρα σκόνης | 1 |  |
| 7 | Λάστιχο εκτόξευσης πυροσβεστήρα σκόνης 6 κιλών | 1 |  |
| 8 | Λάστιχο εκτόξευσης φορητού πυροσβεστήρα CO2 5kg με χοάνη | 1 |  |
| 9 | Υδραυλική δοκιμή πυροσβεστήρα σκόνης | 1 |  |
| 10 | Υδραυλική δοκιμή πυροσβεστήρα διοξειδίου | 1 |  |
| 11 | Σιφόνι πυροσβεστήρα διοξειδίου | 1 |  |
| 12 | Λάστιχο εκτόξευσης πυροσβεστήρα σκόνης 12 κιλών | 1 |  |
| 13 | Λάστιχο τροχήλατου CO2 EPDM 5 | 1 |  |
| 14 | Κλείστρο φορητού πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρακα CO2 5kg |  |  |
| 15 | Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως ABC , 6kgr, κατά ΕΝ3, σύμφωνα με την ΚΥΑ 618 & 17230, με μανόμετρο, λάστιχο εκτόξευσης και βάση στήριξης | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |