| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ |  | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΠΟΣΟ |
| --- | --- | --- | --- |
| πίνακας εξωτερικός βιομηχανικού τύπου (στεγανός) | 1x12 | 2τεμ |  |
| πίνακας εξωτερικός βιομηχανικού τύπου (στεγανός) | 1x8 | 1τεμ |  |
| πίνακας εξωτερικός βιομηχανικού τύπου (στεγανός) | 3x18 | 8τεμ |  |
| πίνακας εξωτερικός βιομηχανικού τύπου (στεγανός) | 2x12η18 | 5τεμ |  |
| πίνακας εξωτερικός βιομηχανικού τύπου (στεγανός) | 3x24 | 1τεμ |  |
| πίνακας εξωτερικός βιομηχανικού τύπου (στεγανός) | 5x24 | 1τεμ |  |
| πίνακας εξωτερικός βιομηχανικού τύπου (στεγανός) | 4x24 | 1τεμ |  |
| ραγοδιακόπτης | 1x40A | 20τεμ |  |
| ραγοδιακόπτης | 3x40Α | 22τεμ |  |
| ραγοδιακόπτης | 3x100Α | 8τεμ |  |
| ραγοδιακόπτης | 3x63A | 6τεμ |  |
| ραγοδιακόπτης | 3x80Α | 2τεμ |  |
| θερμομαγ/κος διακόπτης | 3x125 | 5τεμ |  |
| ρελέ διαρροής | 2x40A | 27τεμ |  |
| ρελέ διαρροής | 4x40A | 20τεμ |  |
| ρελέ διαρροής | 4x63A | 7τεμ |  |
| ρελέ διαρροής | 4x63A | 7τεμ |  |
| ρελέ διαρροής | 4x80A | 5τεμ |  |
| ασφάλεια | 40Α | 45τεμ |  |
| ασφάλεια | 25Α | 22τεμ |  |
| ασφάλεια | 50Α | 10τεμ |  |
| ασφάλεια | 63Α | 17τεμ |  |
| ασφάλεια | 4x20A | 4τεμ |  |
| ασφάλεια | 4x25A | 4τεμ |  |
| ασφάλεια | 80Α | 9τεμ |  |
| ασφάλεια | 2x20A | 55τεμ |  |
| ασφάλεια | 2x16A | 180τεμ |  |
| ασφάλεια | 2x10A | 185τεμ |  |
| ασφάλεια | 6Α | 12τεμ |  |
| ασφάλεια | 3x20A Kινησης | 7τεμ |  |
| λυχνία | 1φ | 25τεμ |  |
| λυχνία | 3φ | 22τεμ |  |
| ρελέ φορτίου 220V | 4Νο 25Α | 5τεμ |  |
| ρελέ φορτίου 220V | 4Νο 40Α | 4τεμ |  |
| ρελέ καστάνιας 220V | 1No | 4τεμ |  |
| θερμομαγνητικό περιοχής | 2,5-4Α | 1τεμ |  |
| Πρίζα ράγας | 16Α | 2τεμ |  |
| Πρίζα επίτοιχη | 5x16A | 1τεμ |  |
| ΝΥΑΦ 10mm² | Όλα τα χρώματα | 50μ |  |
| ΝΥΑΦ 6mm² | Όλα τα χρώματα | 50μ |  |
| γέφυρα | 1φ+Ν | 5τεμ 1μ |  |
| γέφυρα | 3φ+Ν | 5τεμ 1μ |  |
| μπάρα ράγας | ουδέτερου | 6τεμ |  |
| μπάρα ράγας | γείωσης | 6τεμ |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ |  |  |  |